АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ №________________

г. Тольятти, Самарская область

Об утверждении 
Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Тольятти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Тольятти.

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением главы 4, главы 7.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа.

Глава городского округа                                                                        И.Г. Сухих

УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                       постановлением администрации
                                                                                                                         городского округа Тольятти
                                                                                                                        от___________№__________

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского округа Тольятти

- Общие положения

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа Тольятти, единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» (далее - ЕТО) и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Тольятти.

Под аварийной ситуацией в Плане понимается нарушение в работе системы теплоснабжения или горячего водоснабжения вследствие отказа или повреждения оборудования и (или) сетей, относящихся к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Настоящий План определяет порядок действий персонала организаций при ликвидации аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

Порядок расследования причин возникновения аварийной ситуации, а также оценка условий отнесения аварийной ситуации к аварии либо инциденту на опасном производственном объекте не являются предметом настоящего Плана.

Электронное моделирование аварийных ситуаций в сетях теплоснабжения является одним из способов эффективно и точно предсказывать возможные последствия и разрабатывать оптимальные стратегии управления. Моделирование основывается на использовании программного комплекса Zulu-Thermo, используя алгоритмы, позволяющие создавать математическую модель сетей теплоснабжения городского округа Тольятти и симулировать различные аварийные ситуации.

- Цели и задачи

Целями Плана являются:

  - повышение эффективности устранения аварийных ситуаций;

  - мобилизация усилий по ликвидации аварийных ситуаций;

  - минимизация последствий после возникновения аварийных ситуаций.

Задачами Плана являются:

  - более оперативное обнаружение повреждения и ограничение его распространения (локализация);

  - организация временных схем теплоснабжения с тем, чтобы продолжительность перерыва в подаче тепловой энергии потребителям была минимальной;

  - приведение в готовность оперативного персонала по ликвидации аварийных ситуаций, концентрация необходимых сил и средств;

  - организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

  - обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения городского округа Тольятти могут послужить:

  - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

  - человеческий фактор (неправильные действия персонала);

  - прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

  - внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями в работе системы теплоснабжения городского округа Тольятти могут быть:

- повреждение трубопровода на магистральной, распределительной и квартальной тепловой сети.

Начальник смены тепловых сетей (далее – НСТС) или старший диспетчер объединенной диспетчерской службы (далее – ОДС):

принимает меры по поддержанию гидравлического и теплового режима работы теплосети;

проводит оперативные мероприятия по определению, ограждению и локализации места повреждения;

оповещает руководство Тольяттинский тепловых сетей (далее – ТоТС), начальников районных тепловых сетей (далее – РТС), персонал отдела промышленной и пожарной безопасности (далее – ОПиПБ), специалиста по безопасности и режиму, диспетчера департамента диспетчеризации и режимов (далее – ДДиР);

информирует тепловую инспекцию АО «ЭнергосбыТ Плюс» для дальнейшего оповещения потребителей тепловой энергии;

при необходимости вводит аварийные ограничения по горячему водоснабжению (далее – ГВС), вентиляционно-калориферным установкам (далее – ВКУ);

информирует теплоисточники, единую дежурно диспетчерскую службу г. Тольятти (далее – ЕДДС);

при возникновении опасности для людей организует работы по ограждению участка, выставлению наблюдающих, через ЕДДС привлекает 31 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области (далее – МЧС) и государственную автомобильную инспекцию (далее – ГАИ) с целью перекрытия доступа к опасному объекту, организации движения автотранспорта и пешеходов;

проводит технические мероприятия для безопасного проведения аварийных работ на поврежденном участке трубопровода;

при наличии технической возможности организует циркуляцию теплоносителя на отключенных объектах потребителей;

осуществляет прием и передачу оперативной информации;

организует восстановление схемы и режима работы системы после ликвидации нарушения.

АО «ЭнеогосбыТ Плюс»:

уведомляет об ограничении либо отключении потребителей.

Начальник РТС:

организует сбор оперативно-ремонтного персонала РТС;

обеспечивает необходимой техникой, механизмами и материалами;

руководит переключениями по команде НСТС или старшего диспетчера ОДС;

организует работы по выставлению ограждения и выводу в ремонт поврежденного трубопровода;

проводит допуск ремонтного персонала, определяет объем и сроки аварийно-восстановительных работ;

осуществляет общее руководство действиями аварийных бригад сторонних организаций, определяя им задачи и объёмы работ;

контролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ;

обеспечивает незамедлительный запуск в работу оборудования после устранения повреждения по команде НСТС или старшего диспетчера ОДС.

Оперативные дежурные МЧС и ГАИ:

направляют оперативные наряды для помощи в оцеплении опасных участков;

организуют на месте безопасное движение транспорта и пешеходов;

проводят, при необходимости, эвакуацию населения;

координируют взаимодействие сил и средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Диспетчер ЕДДС:

оказывает помощь в приеме-передаче оперативной информации при взаимодействии с администрацией города, районов, другими предприятиями и организациями.

- нарушение электроснабжения теплоисточников, приведшее к нарушению в работе систем теплоснабжения, в т.ч. ГВС.

НСТС или старший диспетчер ОДС:

получает информацию от оперативного персонала или по каналам телемеханики о нарушении электроснабжения объекта;

регулирует гидравлический режим в системе теплоснабжения, не допуская критичных давлений в обратном трубопроводе;

информирует диспетчера оперативно-диспетчерской группы службы электрохозяйства (далее - ОДГ СЭХ);

организует при необходимости и технической готовности доставку дизель-генератора для обеспечения электроснабжения отключенного объекта (касается только центральных тепловых пунктов);

оповещает руководство ТоТС, персонал ОПиПБ, диспетчера ДДиР;

информирует теплоисточники, ЕДДС, тепловую инспекцию АО «ЭнергосбыТ Плюс» об изменении температурного и гидравлического режимов;

после подачи напряжения устанавливает необходимый гидравлический и температурный режим в системе теплоснабжения.

АО «ЭнеогосбыТ Плюс»:

уведомляет об ограничении либо отключении потребителей.

Диспетчер ОДГ СЭХ:

выясняет причину прекращения подачи электроэнергии у электроснабжающих организаций (АО «ССК», АО «ОРЭС», ЗАО «ЭиСС», ПАО «МРСК-Волги», ЭП АО «АВТОВАЗа», ООО «СамараЭСКО»);

оповещает начальника СЭХ;

направляет дежурных электромонтеров ОДГ СЭХ на обесточенный объект для производства необходимых переключений;

организует сбор оперативно-ремонтного персонала службы;

обеспечивает бригаду необходимой техникой, механизмами и материалами;

руководит переключениями по команде НСТС или старшего диспетчера ОДС;

организует подключение дизель-генератора на объекте по команде НСТС или старшего диспетчера ОДС;

организует вывод в ремонт поврежденного оборудования;

организует круглосуточную аварийно-восстановительную работу на поврежденном оборудовании и руководит ею через мастеров;

оценивает необходимость привлечения дополнительных людских и материальных ресурсов сторонних специализированных организаций, их состав и представляет данные руководству предприятия;

контролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ;

согласовывает с электроснабжающими организациями (АО «ССК», АО «ОРЭС», ЗАО «ЭИСС», ПАО «МРСК-Волги», ЭП АО «АВТОВАЗа», ООО «Самара ЭСКО») время и порядок проведения операций по подаче электроэнергии по постоянной или временной схеме;

после подачи напряжения организует поочередное включение оборудования;

обеспечивает незамедлительный запуск в работу оборудования после устранения повреждения по команде НСТС или старшего диспетчера ОДС.

Диспетчер ЕДДС:

оказывает помощь в приеме-передаче оперативной информации при взаимодействии с администрацией города и районов, другими предприятиями и организациями.

- повреждение оборудования теплоисточника (снижение температуры сетевой воды, циркуляции, подпитки теплосети).

НСТС или старший диспетчер ОДС:

получает от начальника смены станции, сменного мастера котельной (в т.ч. по малым котельным), информацию о причине возникновения аварийной ситуации и прогнозе по времени ее устранения;

при необходимости направляет бригады РТС, аварийно-восстановительные бригады (далее – АВБ) ОДС для выполнения переключения в тепловых сетях;

принимает оперативные меры по сохранению гидравлического и температурного режима, при необходимости открывает зоны теплоснабжения, включает резервное оборудование на других теплоисточниках;

оповещает руководство ТоТС, начальников РТС, персонал ОПиПБ, диспетчера ДДиР;

информирует теплоисточники, ЕДДС об изменении режима теплоснабжения;

информирует тепловую инспекцию АО «ЭнергосбыТ Плюс» для дальнейшего оповещения потребителей тепловой энергии;

при необходимости вводит аварийные ограничения по ГВС, ВКУ;

руководит восстановлением температурного и гидравлического режима в тепловых сетях после устранения технологического нарушения на теплоисточнике.

АО «ЭнеогосбыТ Плюс»

уведомляет об ограничении либо отключении потребителей.

Диспетчер ЕДДС:

оказывает помощь в приеме-передаче оперативной информации при взаимодействии с администрацией города и районов, другими предприятиями и организациями.

- пожар на объектах теплоэнергетики.

НСТС или старший диспетчер ОДС:

при получении сообщения проводит оценку возможных масштабов пожара, вызывает оперативные расчеты МЧС (пожарную охрану);

направляет аварийно-восстановительную бригаду ОДС и ОДГ СЭХ к очагу возгорания для проведения тушения первичными средствами пожаротушения и оцепления зоны возгорания;

проводит технические мероприятия по безопасному тушению пожара (отключает в зоне пожара оборудование, электроснабжение, коммуникации);

при необходимости дает заявку в электроснабжающие организации на снятие напряжения со стороны источников питания на ПС, ТП, РП и заземления вводов электроснабжения объектов;

принимает оперативные меры по сохранению гидравлического и теплового режима;

оповещает руководство ТоТС, начальников РТС, СЭХ, персонал ОПиПБ, специалиста по безопасности и режиму, диспетчера ДДиР;

организует эвакуацию людей и материальных ценностей из очага пожара;

информирует теплоисточники, ЕДДС об изменении режима теплоснабжения;

информирует тепловую инспекцию АО «ЭнергосбыТ Плюс» для дальнейшего оповещения потребителей тепловой энергии в случае ограничения подачи тепловой энергии;

при необходимости вводит аварийные ограничения по ГВС, ВКУ;

при наличии пострадавших вызывает бригаду службы скорой помощи, организует оказание первой медицинской помощи до приезда врачей;

руководит запуском теплоэнергетического оборудования после устранения технологического нарушения.

АО «ЭнеогосбыТ Плюс»:

уведомляет об ограничении либо отключении потребителей.

Диспетчер Оперативно-диспетчерской группы СЭХ:

проводит технические мероприятия по безопасному тушению пожара (отключает в зоне пожара оборудование, электроснабжение, коммуникации);

при необходимости дает заявку в электроснабжающие организации (АО «ССК», АО «ОРЭС», ЗАО «ЭИСС», ПАО «МРСК-Волги», ЭП АО «АВТОВАЗа», ООО «Самара ЭСКО») на снятие напряжения со стороны источников питания на ПС, ТП, РП и заземления вводов электроснабжения объектов;

организует выдачу письменного допуска для тушения пожара на энергетическом оборудовании;

при возгорании в защитной зоне воздушной ЛЭП направляет информацию в электроснабжающие организации для обесточивания данной электрической линии.

Начальник РТС:

организует сбор оперативно-ремонтного персонала для ликвидации последствий пожара на объекте;

обеспечивает персонал необходимой техникой, механизмами и материалами при проведении работ по ликвидации последствий пожара;

организует эвакуацию людей и материальных ценностей из очага пожара;

оказывает техническое содействие при тушении пожара силами отряда ГПС МЧС России;

организует вывод в ремонт поврежденного оборудования;

организует круглосуточную аварийно-восстановительную работу на повреждённом оборудовании и руководит ею через мастеров;

оценивает необходимость привлечения дополнительных людских и материальных ресурсов сторонних специализированных организаций, их состав и представляет данные руководству предприятия;

контролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ и обеспечивает незамедлительный запуск в работу оборудования после устранения повреждения по команде диспетчера;

после ликвидации пожара для расследования совместно с персоналом ОПиПБ участвует в подготовке необходимых документов и технологических схем, информацию с регистрирующих приборов, фотоматериалов, выписки из оперативных документов, объяснения персонала, записи оперативных переговоров.

Оперативные дежурные МЧС, ГАИ:

фиксируют сообщения о возгорании на объектах в документации;

направляют дежурные отряды спасателей для тушения огня;

направляют оперативные наряды для помощи в оцеплении опасных участков;

организуют на месте безопасное движение транспорта и пешеходов;

проводят при необходимости эвакуацию населения;

координируют взаимодействие сил и средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Диспетчер ЕДДС:

оказывает помощь в приеме-передаче оперативной информации при взаимодействии с администрацией города и районов, другими предприятиями и организациями.

- обнаружение подозрительных посторонних предметов (устройств) на объектах теплоэнергетики (диверсионные действия).

НСТС или старший диспетчер ОДС:

направляет АВБ ОДС или оперативно-ремонтный персонал РТС на место, где обнаружен посторонний предмет для оцепления опасной зоны;

организовывает эвакуацию людей;

оповещает руководство ТоТС, начальников РТС и СЭХ, персонал ОПиПБ, специалиста по безопасности и режиму, диспетчера ДДиР, дежурного Охранного предприятия;

сообщает о факте обнаружения (диверсионных действий) в МЧС, УВД, ЕДДС;

через оперативный персонал усиливает контроль за ведением режимов теплоснабжения;

при необходимости организовывает отключение инженерных коммуникаций в зоне поражения для исключения аварий на сетях;

по заключению спецслужб об отсутствии опасности отменяет принятые меры безопасности и снимает выставленные оцепления.

АО «ЭнеогосбыТ Плюс»:

уведомляет об ограничении либо отключении потребителей.

Оперативные дежурные МЧС, ГАИ, УВД:

направляют оперативные наряды для помощи в оцеплении опасных участков;

организуют на месте безопасное движение транспорта и пешеходов;

проводят при необходимости эвакуацию населения;

координируют взаимодействие сил и средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций);

об отсутствии опасности отменяет принятые меры безопасности, снимает выставленные оцепления, сообщают НСТС (диспетчеру) ОДС.

Диспетчер ЕДДС:

оказывает помощь в приеме-передаче оперативной информации при взаимодействии с администрацией города и районов, другими предприятиями и организациями.

- прекращение (ограничении) ХВС на ЦТП.

НСТС или старший диспетчер ОДС:

получает информацию от оперативного персонала ЦТП или по автоматизированной информационно-измерительной системе технологического и коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя., об отсутствии (либо понижение) давления ХВС;

сообщает диспетчеру ООО "Волжские коммунальные системы» адрес котельной или ЦТП, параметры по давлению ХВС (при понижении), выясняет причину и время устранения аварийной ситуации на сетях ХВС;

при необходимости направляет бригады для выполнения переключения в тепловых пунктах и вводит аварийные ограничения (отключения) по ГВС;

оповещает руководство тепловых сетей, начальников РТС, ДДиР, ЕДДС;

руководит восстановлением температурного и гидравлического режима в тепловых сетях после подачи холодной воды на ЦТП;

информирует тепловую инспекцию АО «ЭнергосбыТ Плюс» для дальнейшего оповещения потребителей тепловой энергии.

АО «ЭнеогосбыТ Плюс»:

уведомляет об ограничении либо отключении потребителей по ГВС.

- Порядок взаимодействия при возникновении аварийной ситуации

При возникновении аварийной ситуации на сетях теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения первичная информация поступает в адрес районных оперативно-диспетчерских служб ЕТО (далее ОДС ЕТО) и Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Тольятти (далее ЕДДС). В случае поступления первичной информации в ЕДДС, последняя оповещает районную диспетчерскую службу ЕТО.

ОДС ЕТО направляет аварийную бригаду на место аварийной ситуации.

Аварийная бригада выявляет точное место аварийной ситуации, масштаб аварии, возможные последствия, по возможности отключает аварийный участок и передает данные в технический отдел ЕТО. Принимает меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, выставлению наблюдающих для перекрытия доступа в опасную зону, а при ограниченной видимости - красных фонарей, для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийных автомашинах).

Технический отдел ЕТО, на основе полученной информации, моделирует аварийную ситуацию в программном комплексе Zulu-Thermo, который проводит анализ различных сценариев развития аварийной ситуации и выбирает наиболее оптимальное решение. Данные о принятом решении (отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса) технический отдел передает в ОДС ЕТО, а в случае, если аварийная сеть (объект) находится в эксплуатации ЕТО, то информация также передается в ремонтную службу ЕТО.

ОДС, собственника сети (объекта), ЕТО уведомляет об отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса ЕДДС.

Органы местного самоуправления.

В случаях, когда аварийная ситуация произошла на опасном производственном объекте, а также привела:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более,

ЕДДС уведомляет об аварийной ситуации надзорные органы по телефону и на адрес электронной почты, согласно приведенной таблицы

| № п/п | Наименование организации | Телефон | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | 8(846) 971-03-57 | samara@srpov.gosnadzor.gov.ru |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Роспотребнадзор) | 8(846) 260-38-25 | sancntr@fsnsamara.ru |
|  | Главное Управление МЧС России по Самарской области | 8(846) 338-99-97 | ODS@63.mchs.gov.ru |
|  | Государственная жилищная инспекция Самарской области (при попадании в зону аварии многоквартирных домов) | 8(846) 200-02-56 | info@gzhi-samara.ru |
|  | Минэнерго и ЖКХ Самарской области | 8(846) 212-02-74 | Dssamreg-exp@yandex.ru |

Собственник сети (объекта) проводит аварийно-восстановительные работы, в том числе:

- принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

- обеспечить документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) аварийной ситуации;

- проведение ремонтных работ по устранению аварийной ситуации;

- осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации;

- обеспечение информирования ЕДДС о ходе производства аварийно-восстановительных работ и сроках их завершения.

Схема взаимодействия при возникновении аварийной ситуации изображена на рисунке 1.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате произошедшей аварийной ситуации (аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной сферы на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) аварийно-восстановительные работы координирует комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тольятти.

- Ответственные исполнители за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания фактических обстоятельств и режима в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

Все ответственные лица, указанные в Плане обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Лица, ответственные за действия по ликвидации аварийных ситуаций представлены в таблице 1:

Таблица 1

Лица, ответственные за действия по ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Организация | Подразделение | Обслуживаемые сети | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственное предприятие «Тольяттинские тепловые сети» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Оперативная-диспетчерская служба Автозаводского района | Сети Автозаводского района, включая сети, зарегистрированные в АО «ТЕВИС»: в кварталах № 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, СЗЗ- севернее 2-го, 4-го, 10-го кварталов, ПКЗ, СБ | 33-30-60 33-30-59 |
|  |  | Оперативная-диспетчерская служба Центрального района | Сети Центрального района, включая сети кв. 14а, 17а Автозаводского района | 28-33-22 |
|  |  | Оперативная-диспетчерская служба Комсомольского района | Сети Комсомольского района, включая сети от котельных № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, БМК-34; районные котельные № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 | 71-92-52 |
|  | Администрация городского округа Тольятти | Первый заместитель главы |  | 54-30-10 |
|  |  | Руководитель департамента городского хозяйства | Муниципальные сети, не переданные на обслуживание ЕТО и бесхозяйные сети | 54-31-64 |

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

(состав и дислокация сил и средств).

| Наименование формирования | Количество формирований | Количество личного состава, чел. | Количество привлекаемой техники, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-восстановительные бригады* | 3 | 19 | ** |
| ОДГ СЭХ* | 1 | 3 | ** |
| ИТОГО: | 4 | 21 |  |

* Количественный состав формирований и личного состава в 1 смену (всего организовано смен - 4).

**Спецтехника предоставляется АО «ЮНИС» по заявке исходя из потребности.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

Для ликвидации аварий созданы и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Тольятти;

- резервы финансовых материальных ресурсов ЕТО и организаций.

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов на 2025 год в сумме - 20 000 тыс. руб. определены решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда определен постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.05.2017 № 1524-1/п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов».

Резервы материальных ресурсов определены постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.04.2023 № 1333-п/1 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти».

- Перечень организаций, осуществляющих взаимодействие при аварийных ситуациях и технологических нарушениях

- Тольяттинские тепловые сети филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

- Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Тольятти (ЕДДС).

- АО «ССК».

- АО «ОРЭС».

- ЗАО «ЭиСС»

- ПАО «МРСК-Волги».

- ЭП АО «АВТОВАЗа».

- АО «ЭнергосбыТ Плюс».

- ООО «Волжские коммунальные системы».

- ООО «Автоград-Водоканал.

- ООО ЖЭРП «Поволжское».

- 31 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области.

- ГАИ.

- Источники тепловой энергии:

- ПП «ТЭЦ ВАЗа» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;

- ПП «Тольяттинская ТЭЦ» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;

- Котельные №№ 2, 3, 4, 7, 5, 8, 14, БМК-34 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».